ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Меры

предосторожности

при эксплуатации бытовых

газовых приборов

Газ

Сначала самый главный вопрос — что делать при запахе газа?

Только не зажигать спичку!

Если вы хотите найти место утечки, пользуйтесь старым домашним способом: нанесите мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ выходит, будут видны пузырьки.

Знакомый нам газ вообще-то не пахнет. Запах он получает на газовой станции - как раз для того, чтобы мы с вами могли его почувствовать.

Если пахнет газом у вас на кухне:

первое, что надо делать - немедленно открыть окна, лучше - устроить сквозняк.

Ни в коем случае не включайте свет – если бы коробка выключателя была прозрачной, вы бы видели, как там проскакивает искра.

Закройте вентиль на своей газовой трубе и дальше действуйте по обстоятельствам.

Скажем, если сразу понятно, что газ шел из конфорки (слабый огонь задуло сквозняком или залило перекипевшим супом), то и ваши действия понятны: не зажигать огня, пока газ не выветрится. Но если источник запаха сразу установить не удалось, немедленно звоните в аварийную газовую службу.

Надо помнить, что пламя всегда должно быть ровным, голубого цвета. Копоть на кастрюлях, красный или желтый огонь –

нехорошие симптомы.

Газ сгорает не полностью, и пора вызывать мастера.

Признаки отравления: головокружение, слабость,  тошнота, боли в груди, иногда сухой кашель, шум в ушах, слёзы.

При таких признаках надо немедленно выбегать на улицу. Тяжелое отравление приводит к судорогам, рвоте, обмороку, наконец - потере сознания и остановке сердца.

Единственное, что можно сделать до приезда врача - вывести пострадавшего на свежий воздух.

Основные правила безопасности

при эксплуатации газовых бытовых приборов:

! эксплуатацию оборудования и приборов осуществлять только в соответствии с инструкцией;

! при прекращении подачи газа и неисправности газового оборудования незамедлительно закрыть краны и вентили и сообщить в аварийную службу по телефону 04;

! по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами и вентили баллонов;

! при обнаружении запаха газа в жилом помещении, подъезде, подвале, на улице немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны и вентили, в помещениях открыть окна и форточки.

Удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства (по телефону 04 (сотовый 112), звонить только из незагазованного помещения!).

При наличии запаха газа категорически запрещается зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться телефоном.

Правилами пользования газом в быту запрещается:

! оставлять работающие газовые приборы без присмотра и допускать к ним детей дошкольного возраста;

! использовать газовые плиты для отопления помещений;

! применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

! отдыхать и спать в помещениях, где установлено газовое оборудование;

! располагать газовые баллоны ближе 2 м от топочных дверок печей.